## Sheet1
2022年清远市连山壮族瑶族自治县第3季度双随机抽查情况公示表
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 法定代表人 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2022年第3季度 | 排污单位 | 连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局（福堂镇污水处理厂） | 连山壮族瑶族自治县福堂镇 | 一般监管对象 | 罗先键,赵颖 | 连山壮族瑶族自治县 | 2022-07-08 15:04:10 | 现场检查：2022年7月7日9：45实时数据。各项指标PH值6.342，水温20.187℃，瞬时流量26立方米每小时，化学需氧量1.375mg/l，总氮3.312mg/l，总磷0.038mg/l，数据均正常。 处理厂由第三方运维，尚未变更法定代表人；危险废物贮存室暂未建成；污水排放口，雨水排放口标识设置不规范。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 谢善斌 | 否 | 否
2 | 2022年第3季度 | 排污单位 | 连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局（小三江镇污水处理厂） | 连山壮族瑶族自治县小三江镇 | 一般监管对象 | 罗先键,赵颖 | 连山壮族瑶族自治县 | 2022-08-01 15:12:40 | 污水处理站正常运行，11时的实时数据PH值7.180，水温22.336℃，COD1.759mg/L，NH0.02mg/L，总磷0.013mg/L，瞬时流量7.075L/s。各项数据正常。危废仓已设置，但尚未建设完善，危废标识暂未设置，需加快建设进度。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 谢善斌 | 否 | 否
3 | 2022年第3季度 | 排污单位 | 连山壮族瑶族自治县蒙记腐竹厂 | 连山壮族瑶族自治县永和镇大富村委会（原大富旧姜油厂） | 申报登记对象 | 罗先键,赵颖 | 连山壮族瑶族自治县 | 2022-07-08 15:13:10 | 连山蒙记腐竹厂目前暂未生产，已停工半年以上。 目前厂房正在翻新，已通过第三方资质公司环保验收，取得验收报告，并报送连山分局。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
4 | 2022年第3季度 | 排污单位 | 连山壮族瑶族自治县民族食品有限公司 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇广德大道西 | 申报登记对象 | 罗先键,赵颖 | 连山壮族瑶族自治县 | 2022-08-05 09:06:29 | 1、现场检查，该公司车间未开工，处于验收公示期； 2、该公司在2021年12月31日取得我局环评审批文件，年加工1.5万吨稻谷； 3、车间有十套“旋风除尘器+脉冲除尘器”，经除尘器处理达标后，经15米排气筒排放，执行《广东省大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段二级标准； 4、该公司已委托广东森信环保科技有限公司做验收，竣工日期2022年8月2日，调试日期2022年8月4日-2023年2月4日，已公示。 要求你公司加强对环保处理设施的日常管理和维护，验收后将验收报告交到我局备案。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
5 | 2022年第3季度 | 排污单位 | 连山壮族瑶族自治县梅洞铅锌银矿有限公司 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇梅洞村陆怀山 | 申报登记对象 | 罗先键,赵颖 | 连山壮族瑶族自治县 | 2022-10-08 08:54:43 | 现场检查，该矿山处于停工状态，只有2名值守人员，2021年4月停产至今。 要求你公司在国庆停工期间做好值守管理工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
6 | 2022年第3季度 | 排污单位 | 连山壮族瑶族自治县亿泉矿业投资有限公司 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇省洞村委会龙意山 | 申报登记对象 | 罗先键,赵颖 | 连山壮族瑶族自治县 | 2022-07-18 10:52:03 | 亿泉公司选矿间自2018年4月至今未进行生产，目前已知安排工作人员值守。 要求：1、做好内部管理；2、按疫情防控要求严格落实防疫措施；3、做好环保设施维护；4、落实安全生产主体责任，确保不发生生态环境安全事故。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
7 | 2022年第3季度 | 排污单位 | 连山壮族瑶族自治县大龙山矿业有限公司禾洞镇石壁水铅锌多金属矿 | 连山壮族瑶族自治县禾洞农林场 | 申报登记对象 | 罗先键,赵颖 | 连山壮族瑶族自治县 | 2022-08-24 15:10:39 | 本次检查主要就粤北专员办反馈大龙山矿业尾矿库下应急池建设整改情况进行检查。目前，该公司已通过安全生产相关验收，暂未复工复产，处于投产前各事项建设状态。应急池已建成，主要收集尾矿库沉淀后溢流水。公司发现抽水泵抽至选矿厂水池，作为矿回用水。公司发现抽水泵不够大，不能满足需求，已购置大功率设施，以防应急池满溢。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
8 | 2022年第3季度 | 环评批复 | 连山县永和镇新寨桥新建工程 | 连山县永和镇卢屋村 | 一般行业项目 | 唐立,赵颖 | 连山壮族瑶族自治县 | 2022-09-23 16:55:02 | 该项目已竣工，已通过验收。暂未发现涉生态环境隐患问题。后期运维及管理由县交通局负责。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
9 | 2022年第3季度 | 环评批复 | 连山壮族瑶族自治县妇幼保健院综合楼建设项目 | 广东省连山壮族瑶族自治县吉田镇鹿鸣西路23号 | 一般行业项目 | 唐立,赵颖 | 连山壮族瑶族自治县 | 2022-10-08 08:48:24 | 1.现场检查，该项目主体工程已建成，后期装修暂未开始施工。 2.环保处理设施（污水池）暂未建成，但已立项。 3.暂未发现涉环境隐患问题。 要求你院做好国庆前安全生产施工管理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
10 | 2022年第3季度 | 环评批复 | 连山县城水厂及供水管网改造项目 | 连山县吉田镇勤政路1号迎宾酒店北200米处 | 一般行业项目 | 唐立,赵颖 | 连山壮族瑶族自治县 | 2022-10-08 09:04:43 | 1.现场检查，该项目主体工程已完成，剩余一些工地清洁和外楼装修工作未完工。 2.花果山水厂预计年底进行验收。 3.主要对花果山水厂进行工艺升级改造，新建一套净水处理设施等。 4.暂未发现涉环境隐患问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
11 | 2022年第3季度 | 环评批复 | 连山县永和镇山岛二桥新建工程项目 | 连山县永和镇山岛村 | 一般行业项目 | 唐立,赵颖 | 连山壮族瑶族自治县 | 2022-09-23 16:59:36 | 该项目已竣工，已通过验收。暂未发现涉生态环境隐患问题。后期运维及管理由县交通局负责。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
12 | 2022年第3季度 | 环评批复 | 连山壮族瑶族自治县慢性病防治站建设项目 | 连山县吉田镇鹿鸣西路北侧 | 一般行业项目 | 唐立,赵颖 | 连山壮族瑶族自治县 | 2022-10-08 09:12:55 | 1.现场检查，该项目已建成主体工程，项目已验收，产生的污水经“隔油隔清池+化粪池”预处理后排入人民医院污水处理设施处理，再从市政污水管排入污水处理厂。 2.暂未发现环境隐患问题。 3.经查看县疾病预防控制中心提供委托第三方公司的检测报告，各项检测项目均达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
13 | 2022年第3季度 | 环评批复 | 连山县福堂镇下蒋桥新建工程项目 | 连山县福堂镇下蒋村 | 一般行业项目 | 唐立,赵颖 | 连山壮族瑶族自治县 | 2022-09-23 17:12:48 | 该项目已竣工，款项未结清暂未验收。暂未发现涉生态环境隐患问题。后期运维及管理由县交通局负责。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
14 | 2022年第3季度 | 环评批复 | 瑶妃故里田园综合体项目 | 连山永和镇城区、国道 G323 北侧 | 一般行业项目 | 唐立,赵颖 | 连山壮族瑶族自治县 | 2022-07-12 10:41:58 | 现场检查：1、该项目已中止； 2、现场发现木结构建筑物有建成的，有半成的。无员工、无工人。 3、暂未发现项目建设产生生态环境安全隐患。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
15 | 2022年第3季度 | 环评批复 | 连山县上帅镇龙爽桥建设工程 | 连山县上帅镇长冲村附近 | 一般行业项目 | 唐立,赵颖 | 连山壮族瑶族自治县 | 2022-09-23 17:05:51 | 该项目已竣工，已通过验收。暂未发现涉生态环境隐患问题。后期运维及管理由县交通局负责。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
16 | 2022年第3季度 | 环评批复 | 连山壮族瑶族自治县中医院建设项目 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇金山路6号 | 一般行业项目 | 唐立,赵颖 | 连山壮族瑶族自治县 | 2022-08-05 09:19:14 | 1.现场检查，该医院正常营业，污水处理设施正常运行（每天人工投药）； 2.有危废转移联单（1-6月），由清远市永合环保工程有限公司回收医疗废物，有紫外线消毒系统； 3.暂未发现涉环境安全隐患问题。 要求你医院加强对污水处理设施的日常管理和维护，加强对医疗场所和固废堆放场所的日常消杀工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
17 | 2022年第3季度 | 环评批复 | 连山县X400线永和至禾洞农林场公路贺冲桥重建工程 | 连山县禾洞镇上贺冲附近 | 一般行业项目 | 唐立,赵颖 | 连山壮族瑶族自治县 | 2022-09-23 16:50:10 | 该项目由县交通局为后期运维管理，已验收，已通车，暂未发现涉环境安全隐患问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否